,

Městský úřad Velké Meziříčí

odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí

Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2008

Č.j.: VÝST/46031/2007/1273/2007-po Vyřizuje: ing. Jiří Pospíchal

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, JČ 43383513, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou1 zastoupený společností AP Investing s.r.o., IČ 60712121, Palackého č.p.12, 612 00 Brno 12

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNí ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst.1 písmJ) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen "správní řád") posoudil podle § 90 stavebního zákona návrh na rozhodnutí o umístění stavby, který dne 7.12.2007 podal Svaz vodovodú a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, zastoupený na základě plné moci společností AP Investing s.r.o., JČ 60712121, Palackého č.p.12, 612 00 Brno 12 (dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení a provedeného ústního jednání vydává podle § 92, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

r o z hod n u t í o umí stě n í s t a v b y:

PROJEKT OCHRANY VOD POVODí ŘEKY DY JE, II.ET APA - VELKÉ MEZIŘíčí - KANALIZACE OS LAVICE

(dále jen "stavba") na pozemcích:

parcela číslo 150/1, 151/1, 154, 940/1, 881/1, 646, 170/2, 1026/3, 881/3, 147/1, 155, 158, 940/1, 597/3, 173/2,2593, 1035, 1247/1, 1071/1, 14/1,163, 1067/8, 1q;T2, 1071/2, 2536/1, 1071/3,2538/1,2532/1,2533, 2534, 360/11, 2522/1, 2426, 2554/2, 2399/1, 2550/1, 1673/12, 2423/5, 1067/1, 2532/2, 2545, 2559/2, 2523/1,2525,2536/2,2523/10,2523/3,2526,464/4, 2555/1, 2555/3, PK 850, PK 899/4, PK 934, PK 704/2, PK 867/2, PK 674/3, PK 843, PK 1036, PK 881, PK 597/1, PK 987/2, PK 619, PK 674/4, PK 719/3, PK 827/2, PK 677, PK 678, PK 679, PK 681, PK 682/1, PK 980/2, PK 765/1, PK 649, PK 808/1, PK 622, PK 859/1, PK 801/2, PK 1021, PK 912/3, PK 646, PK 836, PK 2536/1, PK 1067/1, PK 2532, PK 2526, PK 2525, PK 936/1 v katastrálním území Os lavice

a pozemcích parcela číslo 5435,5444/1,5517/1,5503/6,5489/1,5489/7,5498/1, PK 5436, PK 5502, PK 5501, PK 5517, PK 5518, PK 5499 v katastrálním území Velké Meziříčí.

Stavba obsahuje:

4.stavba: KANALIZACE OSLAVICE - 50 4.01 Stoky splaškové kanalizace, 504.01.1 Tlaková kanalizace, 50 4.02 Čerpací stanice ČS 01, 50 4.03 Čerpací stanice ČS 02 a výtlak V2, 50 4.04 Výtlak odpadních vod V1, 50 4.05 Přípojky NN pro ČS, 50 4.06 Oprava komunikací kraje Vysočina po překopech silnice 11/360 a silnice 11I/36054, 50 4.07 Oprava místních komunikací po překopech, 50 4.08 Veřejné části domovních přípojek, 504.09 Přeložky inženýrských sítí.

Č.j.: VÝST /46031/2007/1273/2007 -po

1

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: parcela číslo 150/1,151/1,154,940/1,881/1,646,170/2,1026/3, 881/3, 147/1, 155, 158, 940/1, 597/3, 173/2, 2593, 1035, 1247/1, 1071/1, 14/1, 163, 1067/8, 1072, 1071/2, 2536/1, 1071/3, 2538/1, 2532/1, 2533, 2534, 360/11, 2522/1, 2426, 2554/2, 2399/1, 2550/1, 1673/12, 2423/5, 1067/1, 2532/2, 2545, 2559/2, 2523/1, 2525, 2536/2, 2523/10, 2523/3, 2526, 464/4, 2555/1,2555/3, PK 850, PK 899/4, PK 934, PK 704/2, PK 867/2, PK 674/3, PK 843, PK 1036, PK 881, PK 597/1, PK 987/2, PK 619, PK 674/4, PK 719/3, PK 827/2, PK 677, PK 678, PK 679, PK 681, PK 682/1, PK 980/2, PK 765/1, PK 649, PK 808/1, PK 622, PK 859/1, PK 801/2, PK 1021, PK 912/3, PK 646, PK 836, PK 2536/1, PK 1067/1, PK 2532, PK 2526, PK 2525, PK 936/1 v katastrálním území Oslavice a pozemcích parcela číslo 5435,5444/1,5517/1,5503/6,5489/1,548917,5498/1, PK 5436, PK 5502, PK 5501, PK 5517, PK 5518, PK 5499 v katastrálním území Velké Meziříčí, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1: 1 0000 a v projektové dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí, zpracované společností AQUA PROCON s.r.o., projektová a inženýrská činnost, Palackého třída 12, 612 00 Brno pod číslem zakázky 221505, a společností DUIS s.r.o. projektové a inženýrské služby, Srbská 1546/21, 612 00 Brno pod číslem zakázky 0692, kde je umístění všech navrhovaných staveb a jejich částí též okótováno a výškově označeno.

2. Stavba nesmí zasáhnout, a to ani svým ochranným pásmem, do pozemků, jež nejsou součástí tohoto

. územního rozhodnutí, zejména ne do pozemku parc.č. PK 773/3 v katastrálním území Oslavice. Pokud bude v rámci realizace stavby nutno vstupovat na jiné pozemky, než jsou součástí územního rozhodnutí, musí navrhovatel vstup předem projednat"s vlastníkem pozemku a odsouhlasit rozsah prací na pozemku.

3. Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude vypracována oprávněnou osobou na

všechny výše uvedené části stavby

4. Požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, které budou zapracovány do dokumentace stavby pro

územní rozhodnutí:

Krajský úřad kraje Vysočina č.j. KUJI 15011/2006, OL VHZ 144/2006 St-2 ze dne 21.2.2006 (Krajský úřad kraje Vysočina, OLVHZ, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 107 písmo A) vodního zákona k výše uvedenému sděluje, že z hlediska § 18 vodního zákona je uvedený záměr možný. K povolení provozních souborů PS 201, PS203, PS 204, PS 205, PS 211 a stavebních objektů SO 201, SO 202, SO 203, SO 204 (z toho pouze objekty, které jsou vodními díly nikoliv vedení NN a VN a přeložky STL plynu), SO 205, SO 206 (mimo nové garáže, plochy pro prázdnění kanalizačního vozu a opravy provozní budovy) je příslušný Krajský úřad kraje Vysočina, OL VHZ jako speciální stavební úřad. K povolení ostatních provozních souborů a stavebních objektů je příslušný obecný stavební úřad tj. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje. Nejpozději s žádostí '0 povolení stavby vodního díla je nutno požádat i o povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových - § 8 odst. 1 písmo c) vodního zákona). Žádost o povolení stavby výše uvedeného vodního díla a o povolení k nakládání s vodami musí obsahovat všechny náležitosti dle § 3c a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.)

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/1915/2006/86-Pa z 27.1.2006 (Stavba bude provedena v souladu s .předloženou projektovou dokumentací a provozovatel ČOV bude plnit povinnosti provozovatelů středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyplývající z § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.)

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou č.j. ZR-733/1-2007 ze dne 3.12.2007 (Pro vydání stavebního povolení bude předloženo požárně bezpečnostní řešení stavby včetně projektové dokumentace.)

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc č.j. 21-5266/05-32842-DÚ/A/ ze dne 15.11.2005 ( Stavba bude situována dle odsouhlasené projektové dokumentace. Stavba musí být realizována tak, aby při jejím užívání nebylo nutno dodatečně navrhovat opatření k omezení hluku a vibrací z provozu dráhy. Budoucí provoz stavby nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení.)

Povodí Moravy, s.p. č.j. PM 061321/2007-203/Ko ze dne 28.11.2007(V rámci zpracování projektu a podmínek pro stavební povolení požadujeme provést v terénu pochůzku za účelem upřesnění trasy kanalizačního sběrače v souběhu s vodním tokem Oslava, umístění šachet od vodního toku, křížení atd.)

)

2

\

Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou č.j. SUS ZRl3604/2005 ze dne 21.11.2005(V případě, že kanalizace bude umístěna do silničních pozemků a silničního tělesa, jak jsou tyto specifikovány v ustanovení §11 zák. č. 13/97 Sb., souhlasíme s navrženou trasou za předpokladu, že v rámci stavby bude dořešeno odvodnění silnice do nové kanalizace, případně zajištěna provozuschopnost stávajícího odvodnění. V případě souběžného umístění do tělesa komunikace lze oprávněně předpokládat poškození mimo vlastní rýhy pracovními mechanizmy a následné sedání konstrukce vozovky v okolí rýhy i při maximální pažení i hutnění rýhy. Z tohoto důvodu požadujeme v těchto úsecích provést opravu obrusné vrstvy v celé šířce a dotčené délce v tI. 5 cm po odfrézování stávající vrstvy. Materiál z rýhy bude kompletně odvezen a nahrazen štěrkem hutněným po vrstvách cca 20 cm a prolévaných hubeným betonem. Vlastní konstrukce bude z asf. betonu v ti. stávající konstrukce vozovky. Obrusná vrstva z AB 5 cm bude přesahovat pracovní spáru 0,5 m oboustranně. Součástí projektu bude samostatná část s konkretizací způsobu dotčení, zajištění oprava plán organizace výstavby během stavby. Před zahájením stavby nutno uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemeni s vlastníkem pozemku. Požadujeme předložit k vyjádření a doplnění projekt stavby pro stavební povoleni.)

ČEPS, a.s. č.j. X-42-07 ze dne 27.11.2007 ( Majitel nebo provozovatel kanalizace neuplatní jakékoliv nároky na náhradu škod způsobených provozem el. vedení. Při projekci budete respektovat a při práci v ochranném pásmu vedení dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky obsažené v EN 50110 1,2, PNE 33 0000-6, ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19. Je zvláště nutné dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech. Nesmí se zde např. hromadit zemina, pěstovat porost vyšší jak 3 m, skladovat materiál, budovat i provizorní objekty, manipulovat s dlouhými předměty, provádět práce s jeřábem a jinými podobnými zařízeními. Nesmí se zde provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a plynulost provozu venkovního vedení, nebo by provozem vedení mohlo dojít k ohrožení osob a majetku (parkoviště, odstavné plochy). Použité mechanismy se nesmí svou nejvyšší částí přiblížit k vodičům vedení 400kV na vzdálenost menší jak 5 m. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo

jejich zemnící soustava. Vodivé ploty, žebříky v ochranném pásmu el. vedení je nutno uzemnit s odporem uzemnění do 500 Ohrnu. Práce, i skončená, v ochranné pásmu el. vedení nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízením. Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřejímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů. Dozor při provádění prací v ochranném pásmu el. vedení ČEPS, a.s. Vám může zajistit na objednávku náš smluvní provozovatel E.ON ČR, spol. s r.o., ing. Tomáš Láska, tel.: 545141 253, Rozvodna k 100kV Brnoteplárna, Špitálka 6, 602 00 Brno. Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s. PsPS - Východ.)

ČESKÉ DRÁHY, a.s., Správa dopravní cesty Jihlava č.j. 6298/05-42/13 ze dne 29.11.2005 ( V zájmovém území uvažované stavby se nenachází podzemní rozvodná zařízení ve správě ČD,

a.s.. V zájmovém území uvažované stavby se nenachází žádné podzemní zařízení ve správě ČD

Telematika, a.s., pobočka Brno - SKS. Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti železničního provozu nebo k jeho přerušení. Pokud dojde k této situaci, budou veškeré náklady spojené s odstraněním

vzniklých překážek účtovány stavebníkovi.)	.

Policie ČR-Okresní ředitelství Žďár nad Sázavou č.j. ORZR-38-299/ČJ-7-2007 (Při pracích, které budou zacházet do tělesa silnice a bude tímto předpoklad, že může být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, tak požadujeme předložit přechodné dopravní značení na komunikacích při konkrétních pracích na silnici.)

Technické služby VM s.r.o. (V uvedeném prostoru se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení, TS k převzetí, kontaktní osoba pan Josef Marek, tel. 724027502. V případě znemožnění svozu nádob na PDO provede dodavatel v den svozu přiblížení k nejblíže sjízdné komunikaci.)

Lesy České republiky, s.p. č. j. 502/15469/84/751/2006 ze dne 31.3.2006 (Lesní pozemky nesmí být používány k přístupu na stavbu. Používání cest v majetku LČR podmiňujeme uzavřením dohody o jejich údržbě a užívání. Lesní pozemky nesmí být využívány jako zařízení staveniště. Stavební materiál, přebytky zemin nebo pařezy nesmí být volně umisťovány do okolních lesních porostů. Při provádění a následném užívání stavby nesmí být narušen kořenový systém. Na lesních pozemcích

se nesmí provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Minimální vzdálenost mezi vnějším lícem stěny kanalizačního potrubí a hranice pozemku č. parcelní 449/1 musí být alespoň 4 metry. Stavba bude realizována v rozsahu dle přiloženého plánu, případné změny podmiňujeme dalším jednáním.

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Dyje č.j. 1453/Buch ze dne 29.11.2005 a č.j. 274/Buch/05 z 20.2.2006 (Křížení budou provedena kolmo k ose vodního toku. Při křížení

Č

vodotečí musí být dodržena ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Hloubka horní hrany chráničky bude alespoň 100 cm pod niveletou dna (mimo křížení stoky A-A1, které bude provedeno dle předložené PO). Místo křížení vodoteče, bude-Ii provedeno překopem, bude zpevněno. Potrubí budou uložena do chráničky, která musí být vyvedena až za břehové hrany vodoteče. Místo křížení bude trvale a viditelně označeno alespoň na jednom břehu s uvedením údajů o uložení potrubí. Správce toku bude telefonicky přizván k uložení potrubí v místě křížení s vodním tokem, a to mi. 3 dny předem. Při výstavbě a zemních pracích nesmí dojít ke znečištění vodního toku, zejména ropnými látkami. Materiál nesmí být ukládán na břehovou hranu a do průtočného profilu vodoteče. Správce toku neodpovídá za škody na zařízení investora výše uvedené stavby způsobené průchodem velkých vod.)

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žd'ár nad Sázavou č.j. 35118/2007 -Ma ze dne 30.11.2007 (příloha rozhodnutí)

Jihomoravská plynárenská, a.s. č.j. 00035/06/4/2 ze dne 3.1.2006 (příloha rozhodnutí)

E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 27.11.2007 (příloha rozhodnutí)

Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č.j. 199583/07/MJINVO ze dne 4.12.2007 (příloha rozhodnutí)

5. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

6. Investor si zajistí pro zpracování PO vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky

správců jednotlivých sítí.

7. Pro PO nutno zajistit stavebně-geologickými sondami složení a únosnost základové půdy a hloubku

spodních vod.

.

8. Před započetím prací požádá stavebník odbor životního prostředí Městského úřadu ve Velkém Meziříčí

o vydání stavebního povolení.

Účastnící řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 AP Investing s.r.o., IČ 60712121, Palackého č.p.12, 61200 Brno 12

Výslovně se upozorňuje. že toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle stavebního zákona. Souhlas s vynětím ze ZPF, který vydal Městský úřad Velké Meziříčí odbor životního prostředí podle § 9

odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. dne 11.8.2006 pod č.j. ŽP 11550/2006173-Ry a dne 16.8.2006 pod č.j. ŽP/11550/2006/584-Ry, je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Plnění podmínek tohoto rozhodnutí bude ověřeno při stavebním řízení. Toto rozhodnutí má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-Ii do této doby zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání.

Rozhodnutí o návrzích a námitkách účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Odůvodnění:

Dne 7.12.2007 podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Stavební úřad opatřením ze dne 12.12.2007 oznámil Zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a veřejnosti veřejnou vyhláškou a doporučeně dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15.1.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Do doby ukončení tohoto jednání nebyly k záměru uplatněny žádné námitky. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP").

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice a místní komunikace pro umístění vedení vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 30.3.2006 pod č.j. OOP/7888/2006/422krej.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace v obci Oslavice pro umístění vedení vydal

Obecní úřad Oslavice dne 29.3.2006.

Souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy vydal Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc dne

15.11.2005 pod č.j. 21-5266/05-32842-0Ú/AI.

Vlastimil Pavelec. Nad Gymnáziem 9, 59401 Velké Meziříčí

Rozhodnutí o souhlasu se stavbou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydal Městský

úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí dne 5.4.2006 pod č.j. L:P/3414/2006/134-Kř ze dne 5.4.2006

Rozhodnutí o souhlasu se stavbou na LPF a v ochranném pásmu lesa vydal Městský úřad Velké Meziříčí,

odbor životního prostředí dne 14.6.2006 pod č.j. ŽP/12290/2006/282-Tu.

Stanoviska sdělili:

Krajský úřad kraje Vysočina č.j. KUJI 15011/2006, OLVHZ 144/2006 5t-2 ze dne 21.2.2006 Krajský úřad kraje Vysočina č.j. KUJI 19964/2007/0ZP/Fr ze dne 26.3.2007 (závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.)

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/1915/2006/86-Pa z 27.1.2006 a č.j. ŽP/21608/2005/3593-PE ze dne 12.1.2006

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žd'ár nad Sázavou č.j. ZR-733/1-2007 ze dne 3.12.2007

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žd'ár nad Sázavou č.j. KHSVZR-HOK-5569/05-Roh ze dne 8.12.2005

MERO ČR, a.s. č.j. 2005/11/48-2 ze dne 4.10.2006

Povodí Moravy, s.p. č.j. PM 061321/2007-203/Ko ze dne 28.11.2007

Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. 3837/05-22051 ze dne 11.1.2006

Správa a údržba silnic Žd'ár nad Sázavou č.j. SUS ZRl3604/2005 ze dne 21.11.2005

ČEPS, a.s. č.j. X-42-07 ze dne 27.11.2007

Policie ČR-Okresní ředitelství Žd'ár nad Sázavou č.j. ORZR-38-299/ČJ-7-2007 ze dne 27.11.2007 Technické služby VM s.r.o. ze dne 7.11.2005 a z 26.11.2007

Vojenská ubytovací a stavební správa č.j. 5152-ÚP/2005-1420 ze dne 10.11.2005

Zemědělská vodohospodářská správa č.j. OPM/ZRl983/07 ze dne 23.11.2007

RWE Transgas Net č.j. 4021/05/55/Mal ze dne 14.11.205 a č.j. 1886/06/55/Mal ze dne 19.5.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s., Správa dopravní cesty Jihlava č.j. 6298/05-42/13 ze dne 29.11.2005 Lesy České republiky, s.p. č. j. 502/15469/84/751/2006 ze dne 31.3.2006.

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Dyje č.j. 1453/Buch ze dne 29.11.2005 a č.j. 274/Buch/05 z 20.2.2006

ČEPRO, a.s. Šlapanov č.j. 51/2/986/05 ze dne 23.11.2005, č.j. 51/2/1053/05 ze dne 7.12.2005 Sloane Park Property Trust, a.s. č.j. 499/06 ze dne 3.5.2006

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žd'ár nad Sázavou č.j. 35118/2007-Ma ze dne 30.11.2007

Jihomoravská plynárenská, a.s. č.j. 00035/06/4/2 ze dne 3.1.2006

E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 27.11.2007

Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č.j. 199583Jt7/MJI/VV0 ze dne 4.12.2007

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Stavební Mad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

OBEC OSLAVICE, Oslavice č.p.1, 59401 Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 50168 Hradec Králové

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11, 13000 Praha

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 12800 Praha 2 Jana Tomšíková, Oslavice č.p. 112,59401 Velké Meziříčí

Miroslav Kosour, Oslavice č.p. 71, 59401 Velké Meziříčí

Jan Janíček, Radnícká 9, 594 01 Velké Meziříčí

.

Č.j.: VÝST /4603112007/127312007 -po

5

Jaroslav Vondráček. Bezděkov 17, 59401 Velké Meziříčí

Božena Navrátilová. Jabloňov č.p. 5, 594 01 Velké Meziříčí

Ludmila Poláková. Oslavice č.p. 56, 594 01 Velké Meziříčí

Vítězslav Liška. Oslavice č.p. 53, 59401 Velké Meziříčí

Alois Smejkal. Oslavice č.p. 25, 59401 Velké Meziříčí

Marie Smejkalová, Oslavice č.p. 25, 594 01 Velké Meziříčí

Marta Maloušková, Oslavice č.p. 89, 59401 Velké Meziříčí

Miloslav Maloušek, Zámecká č.p. 410/18,59401 Velké Meziříčí Stanislav Žák, Oslavice č.p. 16, 59401 Velké Meziříčí

Františka Žáková, Oslavice č.p. 16,59401 Velké Meziříčí

Alois Klusáček, Oslavice č.p. 2, 594 01 Velké Meziříčí

Miroslava Klusáčková, Oslavice č.p. 2, 594 01 Velké Meziříčí

Božena Drápelová, Boleslavova 1530/32, 140 00 Praha

Marie Bližňáková, Oslavice č.p. 59, 594 01 Velké Meziříčí

Petr Bližňák, Oslavice č.p. 59, 594 01 Velké Meziříčí

Alena Bližňáková, Oslavice č.p. 59, 594 01 Velké Meziříčí

Alena Neul1lanová, Oslavíce č.p. 62, 594 01"Velké Meziříčí

Alenka Schuchová, revoluční č.p. 801, 28163 Kostelec nad Černými lesy Josef Vaněk, Oslavice č.p. 29, 594 01 Velké Meziříčí

Františka Vaňková, Osfavice č.p. 29, 594 01 Velké Meziříčí

Miroslav Sysel, Oslavice č.p. 178,59401 59401 Velké Meziříčí

Mojmír Sysel, Lány č.p. 348/22, 625 00 Brno

Petr Sysel, Absolonova 642/26, 62400 Brno

Jiří Jan, Oslavice č.p. 4, 594 01 Velké Meziříčí

František Horký, Oslavice č.p. 22, 594 01 Velké Meziříčí

Syslová Jarmila, Oslavice č.p. 178, 594 01 Velké Meziříčí

Josef Untermajer , Oslavice č.p. 44, 594 01 Velké Meziříčí

Emílie Untermajerová, Oslavice č.p. 44, 594 01 Velké Meziříčí

Vladimír Maloušek, Oslavice č.p. 128,59401 Velké Meziříčí

Helena Studená, Oslavice č.p. 128, 59401 Velké Meziříčí

Žofie KráJová, 600 00 Brno

František Šoukal, Oslavice č.p. 108, 59401 Velké Meziříčí

František Šoukal, Oslavice č.p. 151, 594 01 Velké Meziříčí

Vlastimil Šoukal, Zdenky Vorlové 1985/4, 594 01 Velké Meziříčí Anežka Kolouchová, Malá Stránka 799/8, 594 01 Velké Meziříčí

Josef Šoukal, Oslavice 159, 594 01 Velké Meziříčí

Ilona Tůmová, 594 01 Velké Meziříčí

Žaneta Dufková, Mládežnická 842, 272 04 Kladno

Marie Běloušková, Výhon 394, 691 76 Šitbořice

Libuše Košábková, Benešovo náměstí 75, 594 51 Křižanov

Vítězslav Maloušek, Jiráskova č.p. 556, 58222 Přibyslav

Stanislav Fňukal, Oslavice č.p. 32, 594 01 Velké Meziříčí

Zdeňka Fňukalová, Oslavice č.p. 32, 594 01 Velké Meziříčí

Pavla Havlíčková, Oslavice č.p. 191, 594 01 Velké Meziříčí

Jakub Havlíček, Oslavice č.p. 191, 594 01 Velké Meziříčí

Jiří Havlíček, Oslavice č.p. 191, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Jiří Doležal, Oslavice č.p. 20, 594 01 Velké Meziříčí

Věra Doležalová, Oslavice č.p. 20, 594 01 Velké Meziříčí

Č.j.: VÝST/4603112007/127312007-po

6

~	~

Za správnost vyhotovení: ing. Jiří Pospíchal

Pro MěÚ Velké Meziříčí a OÚ Oslavice:	.

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední descé obecního úřadu po dobu 15 dnů a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce). Poté bude vyhláška sejmuta a

potvrzení o jejím vyvěšení zasláno Městskému úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionáfního

rozvoje.

Vyvěšeno: 28.01.2008	Sejmuto:	13.2.2008

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení veřejné vyhlášky.    (podpis starosty)

Petr Liška, Oslavice č.p. 186, 594 01 Velké Meziříčí

Božena Lišková, Oslavice č.p. 186, 59401 Velké Meziříčí

E.ON Česká republika, s.r.o., Vratislavovo nám. 118, 592 31 Nové Město na Moravě Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno, Plynárenská 1, 657 02 Brno

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Povodí Moravy s.p, Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, Jana Babáka č.p.2733/11, 662 90 Brno Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Zemědělská vodohospodářská správa, Třebíč, Hálkova 2,67401 Třebíč

ČESKÉ DRÁHY, a.s. - správa dopravní cesty Jihlava, Pávovská 2A, 586 01 Jihlava 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a

stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

.

stanovený poplatek podle položky 18 odst. a ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne: 06.12.2007

Příloha: ověřená dokumentace (podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění).

Čj.: vÝST/4603112007/127312007-po

7